LATUN MƏMULATLAR

| Nippel |  | Keçidli nippel |
| --- | --- | --- |
| 1/2 3/4 1; 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108. |  | 3/4 н. х 1/2 н. 1 н. х 3/4 н. 1 н. х 1/2 н. 1 н. х 11/4 н.; 0.1031 0.1032 0.1033 0.1034 0.1035 0.1036 0.1037 0.1038 0.1039 0.1040. |
| Keçid |  | Keçid iç və çöl yivli |
| 3/4 н. х 1/2 н. 1 н. х 3/4 в. 1 н. х 1/2 в. 1 1/4 н. х 1 в. 1 1/4 н. х 3/4 в. 1/2 н. х 3/8 в. 1 1/2 н. х 1 1/4 в. 2 н. х 1 1/2 в.; 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108. |  | 3/4 в. х 1/2 н. 1 в. х 1/2 н. 1 в. х 3/4 н.; 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108. |
| Qapaq çöl yivli |  | Qapaq iç yivli |
| 1/2 3/4 1 1’/4; 11301 11302 11303 11304 11305 11306 11307 11308 11309. |  | 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2; 11301 11302 11303 11304 11305 11306 11307 11308 11309. |
| Mufta açar altı |  | Mufta yuvarlaq |
| 1/2 3/4 3/4 1; 11401 11402 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11409. |  | 1/2 3/4 1; 11411 11412 11413 11414 11415 11416 11417 11418 11419. |
| Keçidli mufta |  | Kontrqayka |
| 3/4 x 1/2 1 x 3/4; 11421 11422 11423 11424 11425 11426 11427 11428 11429. |  | 1/2 3/4 1; 11431 11432 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439. |
| Kontrqayka şaybalı |  | Kontr qaykalı nippel |
| 1/2 3/4 1; 11441 11442 11443 11444 11445 11446 11447 11448 11449. |  | 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2; 11461 11462 11463 11464 11465 11466. |
| Amerikanka |  | İç rezbalı latun amerikanka |
| 1/2 3/4 1; 11601 11602 11603 11604 11605 11606 11607 11608 11609. |  | 1/2 x 1/2 3/4 x 3/4 1 x 1; 11621 11622 11623 11624 11625. |
| Çöl rezbalı latun amerikanka |  | İç və çöl yivli dirsəkli amerikanka |
| 1/2 x 1/2 3/4 x 3/4 1 x 1; 11631 11632 11633 11634 11635. |  | 1/2в x 1/2 н 3/4в x 3/4 н 1в x 1 н; 11641 11642 11643. |
| T-şəkilli iç yivli üçlük |  | T-şəkilli çöl yivli üçlük |
| 1/2 x 1/2 x 1/2 3/4 x 3/4 x 3/4 1 x 1 x 1 1/2 x 1/2 x 1/2; 11801 11802 11803 11804 11805 11806 11807 11808 11809. |  | 1/2 x 1/2 x 1/2; 11811 11812 11813 11814 11815 11816 11817 11818 11819. |
| Keçid üçağızlı |  | İç yivli dirsək |
| 1/2 x 1/2 x 1/2; 11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828. |  | 1/2 в. x 1/2 в. 3/4 в. x 3/4 в. 1 в. x 1 в. 1/2 в. x 1/2 в. 3/4 в. x 3/4 в.; 11901 11902 11903 11904 11905 11906 11907 11908. |
| Çöl yivli dirsək |  | Keçidli dirsək |
| 1/2 н. x 1/2 н. 1/2 н. x 1/2 н.; 11911 11912 11913 11914 11915 11916 11917 11918. |  | 1/2 в. x 1/2 в.; 11921 11922 11923 11924 11925 11926 11927 11928 11929. |
| Süzgəc |  | Xortum rekoru çöl yivli |
| 1/2 3/4 1; 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 12108 12109. |  | 1/2 x ø 10 3/4 x ø 10 1 x ø 25 1/2 ø 16 1/2 ø 20 3/4 x ø 20 3/4 x ø 25; 12201 12202 12203 12204 12205 12206 12207 12208 12209 12210. |
| Xortum rekoru iç yivli |  | İç yivli taxma diş |
| 1/2 x ø 10 3/4 x ø 10 1; 12211 12212 12213 12214 12215 12216 12217 12218 12219. |  | 1/2 3/4 1 1 1/4; 12301 12302 12303 12304 12305 12306 12307 12308 12309. |
| İç yivli taxma diş açar altı |  | Çöl yivli taxma diş açar altı |
| 1 1 1/4 1 1/2; 12311 12312 12313 12314 12315 12316 12317 12318 12319. |  | 1 3/4 1 1 1/4 1 12; 12321 12322 12323 12324 12325 12326 12327 12328 12329. |
| Kranın iç hissəsi |  | Əks qapaq |
| 20 25 32; 12401 12402 12403. |  | 1/2 3/4 1 1 1/4 2; 12501 12502 12503 12504 12506 12507. |